## Sheet1
Nombre del Archivo | Potencia DC [kWp] | Potencia AC [kWn] | Producción específica P50 [kWh/kWp/año] | Generación neta esperada P50 [MWh/año] | Performance Ratio (PR) [%] | Módulos Fotovoltaicos | Inversores | Base de datos meteorológicos | Capacidad del Transformador [kW]
El tigre 5 x 0,99_Project Brezo.VCB-Report.pdf | 1376 | 990 | 1637 | 2251.9 | 84.50 | LONGi solar LR8-66HYD-655M (655 Wp) - 2100 unidades | Huawei Technologies SUN2000-330KTL-H1 - 3 unidades | Cluster_GuayacÃ¡n_y_el_tigre SolarGIS - TMY | 1250
El tigre 5 x 0,99_Project Caoba.VCB-Report.pdf | 1376 | 990 | 1628 | 2239.3 | 84.03 | LONGi solar LR8-66HYD-655M (655 Wp) - 2100 unidades | Huawei Technologies SUN2000-330KTL-H1 - 3 unidades | Cluster_GuayacÃ¡n_y_el_tigre SolarGIS - TMY | 1250
El tigre 5 x 0,99_Project Sabina.VCB-Report.pdf | 1376 | 990 | 1625 | 2234.6 | 83.88 | LONGi solar LR8-66HYD-655M (655 Wp) - 2100 unidades | Huawei Technologies SUN2000-330KTL-H1 - 3 unidades | Cluster_GuayacÃ¡n_y_el_tigre SolarGIS - TMY | 1250